|  | ПАМЯТКА жителям Октябрьского района с.п. Унъюган о соблюдении ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
| --- | --- |

ФИЛИАЛ БУ ХМАО-ЮГРЫ «ЦЕНТРОСПАС-ЮГОРИЯ»  ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) Вам рекомендуется выполнить следующие мероприятия

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Замените некалиброванные плавкие вставки («жучки») в электрощите;
Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны и иное);
Не допускайте использования горючих абажуров на электролампах;
Не допускайте устройства временных самодельных электросетей в помещениях;
Не допускайте эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок;
Замените оголённые и ветхие электрические провода;
Не допускайте эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов;
ПЕЧНОЕ ОТПЛЕНИЕ
Отремонтируйте дымоход печи;
Очищайте дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца;
Обелите все дымоходные трубы и стены печи;
Напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист размером не менее 50 х 70 см;
Доведите до 25 см разрыв от стен печи до деревянных конструкций;
Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ:
1. Сообщить о пожаре по телефону «48-117», «01»
2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).
3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения).
При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:
- пригнитесь к полу – там остается прослойка воздуха 15-20 см;
- дышите через мокрую ткань или полотенце;
- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.

ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –
ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,
СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!