| Муниципальное образование Октябрьский район АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 23 | » | марта | 20 | 16 | г. |  | № | 544 |
| пгт. Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении регламента по подключению

объектов капитального строительства к сетям

инженерно-технического обеспечения

В соответствии с пунктом 2.3 плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.12.2014 № 671-рп:

1. Утвердить Регламент по подключению объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения согласно приложению.

2. Рекомендовать владельцам объектов капитального строительства, подключаемых к сетям инженерно-технического обеспечения, ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим деятельность на территории Октябрьского района, применение  регламентов.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи Тимофеева В.Г.

Глава  Октябрьского района                                                                                 А.П. Куташова

Приложение

к постановлению администрации

Октябрьского района

от  «23»марта 2016г. №544

Регламент

по подключению

объектов капитального строительства к сетям инженерно технического обеспечения

1. Регламент по подключению объектов капитального строительства к сетям инженерно технического обеспечения (далее – Регламент) определяет порядок технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям инженерно технического обеспечения на территории Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. Регламент разработан в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2013 № 83 (далее Правила):

3. Понятия "ресурсы", "сети инженерно-технического обеспечения", "подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»,  используемые в настоящем Регламенте, применяются в том же значении, что и в Правилах.

4. Порядок подключения  объектов капитального строительства к сетям инженерно технического обеспечения.

4.1. В случае подготовки градостроительного плана земельного участка, предназначенного для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, подготавливает орган местного самоуправления в соответствии с п.4 - 12  Правил.

4.2. В случае если у земельного участка имеется правообладатель, то он самостоятельно обращается в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (далее Организация, сеть) с заявлением о выдаче технических условий. Порядок подготовки и выдачи техусловий заявителю определён в     п.6-12 Правил. Если правообладатель земельного участка не имеет сведений об Организации, выдающей технические условия, он обращается в орган местного самоуправления с запросом о представлении сведений о такой организации, а орган местного самоуправления представляет в течение 2 рабочих дней с даты обращения сведения о соответствующей Организации, включая наименование, юридический и фактический адреса. Организация обязана в течение 14 дней, считая от даты получения заявления, определить и предоставить технические условия либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий. Выдача технических условий осуществляется без взимания платы.

4.3. В случае если подключение объекта капитального строительства возможно только к существующим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое является потребителем соответствующего вида ресурсов (далее - основной абонент), технические условия такого подключения могут быть выданы основным абонентом по согласованию с Организацией, к чьим объектам присоединены принадлежащие основному абоненту сети. По соглашению между Организацией и основным абонентом технические условия может разработать Организация.

4.4. При смене правообладателя земельного участка, которому были выданы технические условия, новый правообладатель вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, о смене правообладателя.

4.5. После получения технических условий заявитель направляет в Организацию заявку о заключении договора о подключении объектов капитального строительства к сети (далее соответственно – договор о подключении).

4.6. Если в течении 1 года, считая с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям, обязательства Организации, выдавшей технические условия, по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям прекращаются.

- 4.7. Заявитель и Организация заключают договор о подключении в соответствии с порядком и сроками, определенными:

- - постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», главой II;

- -постановлением Правительства Российской Федерации от 16 04. 2012 N 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», главой III;

- -постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07. 2013 N 642 «Об утверждении правил горячего водоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», главой II п.1.

4.8. Организация и заявитель выполняют мероприятия по подключению в соответствии с договором о подключении.

4.9. Заявитель получает в органе местного самоуправления разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

4.10. Организация составляет и подписывает совместно с заявителем акт разграничения имущественной принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

4.11. Заявитель заключает договор на поставку ресурсов с Организацией.

4.12. Заявитель получает письменное разрешение в Организации на подачу ресурсов в его сеть и установленное на объекте капитального строительства технологическое, санитарно-техническое и другое оборудование после проверки Организацией выполнения технических условий на подключение.

4.13. Организация передает заявителю акт о присоединении сети заявителя к сети Организации.

4.15. Организация осуществляет запуск ресурсов во вновь построенную сеть до границы земельного участка заявителя, а заявитель обеспечивает эксплуатацию сетей, технологического, санитарно-технического и другого установленного оборудования в соответствии с актом разграничения имущественной принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон. При необходимости заявителем привлекается специализированная организация для проведения пуско-наладочных работ на сети заявителя, в том числе на установленном оборудовании.

4.16. Заявитель в случаях, установленных нормативными правовыми актами, предъявляет устройства и сооружения, созданные для подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, для осмотра и допуска к эксплуатации федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный энергетический надзор.