ПРОЕКТ

РОЕКТ

| ## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 2014 г. |  | № |
| п.Унъюган Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории сельского поселения Унъюган |  |  |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом  Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Распоряжением Северо-Уральского управления Ростехнадзора от 16.07.2014 № 57/5450 «Об утверждении Программы проверки по оценке готовности к отопительному периоду муниципальных образований»:

- Утвердить:

  - Порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган согласно приложению 1;

  - План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения сельского поселения Унъюган согласно приложения 2;

  - Положение об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения сельского поселения Унъюган согласно приложению 3.

- Постановление обнародовать и разместить на официальном сайте Администрации поселения в информационно – телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения по строительству и ЖКХ, заведующего отделом обеспечения  жизнедеятельности  и управления муниципальным имуществом  Балабанову Л.В.

Глава сельского поселения Унъюган					 В.И. Деркач

Приложение 1

к постановлению Администрации

сельского поселения Унъюган

от __.__.2014  № ___

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УНЪЮГАН

- Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия Администрации сельского поселения Унъюган, теплоснабжающей организации при проведении мониторинга состояния системы теплоснабжения  муниципального образования сельское поселение Унъюган.

- Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.

- Целями создания и функционирования системы мониторинга системы теплоснабжения являются:

  - Контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения;

  - Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения;

  - Снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредительным ремонтам;

  - Снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

- Основными задачами системы мониторинга являются:

  - Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

  - Оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

  - Эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

- Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

- На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация сельского поселения Унъюган.

- На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет теплоснабжающая организация.

- Система мониторинга включает в себя:

  - Сбор и предоставление данных;

  - Обработку и хранение данных;

  - Анализ данных мониторинга.

- Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.

- На объектовом уровне собирается следующая информация:

  - Паспортная база данных технологического оборудования и тепловых сетей;

  - Расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

  - Исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов);

  - Данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты);

  - Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения;

  - Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения;

  - Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

- На муниципальном уровне собирается следующая информация:

  - Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения;

  - Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, капитальным ремонтом, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения;

  - Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

- Теплоснабжающая организация ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Администрацию сельского поселения Унъюган информацию в соответствии с пунктами 10.5, 10.6, 10,7 настоящего Порядка.

- Материалы мониторинга хранятся в Администрации сельского поселения Унъюган, а также в теплоснабжающей  организации в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.

- Системы анализа данных мониторинга направлена  на оптимизацию планов ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

- Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами Администрации сельского поселения Унъюган; на объектовом уровне – специалистами теплоснабжающей организаций.

- Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

- Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.

Приложение 2

к постановлению Администрации

сельского поселения Унъюган

от __.__.2014  № ___

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДАЦИЕЙ АВАРИЙ НА ТЕПЛО-ПРОИЗВОДЯЩИХ

ОБЪЕКТАХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на межмуниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) Октябрьского района по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее- ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС).

на муниципальном уровне – ответственный специалист Администрации сельского поселения Унъюган;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

СИЛЫ И СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ ТЕПЛО-ПРОИЗВОДЯЩИХ ОБЪЕКТОВ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство двух специалистов, являющихся одновременно операторами котельных. Общее количество специалистов, осуществляющих обслуживание котельных – 8 человек. Обслуживание котельных осуществляется работниками ООО «Унъюганская ресурсоснабжающая компания» - 8 человек.

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин.

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в сельском поселении Унъюган создана группировка сил и средств (в количестве 4 человек и одна единица специальной техники на участок.

РЕЗЕРВЫ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Для ликвидации аварий создаются и используются:

резервы финансовых ресурсов Администрации сельского поселения Унъюган;

резервы материальных ресурсов администрации Октябрьского района;

резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ТЕПЛО-ПРОИЗВОДЯЩИХ ОБЪЕКТАХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Октябрьского района не позднее 20 мин. с момента происшествия, ЧС, Администрацию сельского поселения Унъюган.

О сложившейся обстановке население информируется Администрацией поселения через местную систему оповещения и информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте Администрации.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе сельского поселения Унъюган, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, ЕДДС Октябрьского района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ, ИНЦИДЕНТОВ

Диспетчерская служба (ЕДДС Октябрьского района)

диспетчерская (ие) служба (ы), осуществляющие поставку тепловой энергии и обслуживание теплосетей

диспетчерская (ие) служба (ы), осуществляющие поставку электрической энергии и обслуживание электросетей

Администрация сельского поселения Унъюган

ремонтные бригады

ремонтные бригады

Приложение 3

к постановлению Администрации

сельского поселения Унъюган

от __.__.2014  № ___

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМ УПРАВЛЕНИИ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и полномочия оперативно-диспетчерского управления  в системе теплоснабжения сельского поселения Унъюган, устанавливает порядок управления, взаимодействия и обмена информацией в целях обеспечения надёжного теплоснабжения, оперативного контроля и принятия необходимых мер по предупреждению, ликвидации технологических нарушений и их последствий в системах теплоснабжения.

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения сельского поселения Унъюган осуществляется ответственным должностным лицом – главным специалистом Администрации сельского поселения, назначенным главой поселения, (далее - специалист Администрации).

Специалист Администрации в пределах своих полномочий взаимодействует с ЕДДС Октябрьского района, дежурно-диспетчерскими, аварийно-диспетчерскими службами (далее - ДДС, АДС) теплосетевых организаций (объектов) на территории сельского поселения Унъюган независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о технологических нарушениях (авариях), чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС) (происшествиях) и совместных действий при ликвидации аварийных ситуаций, угрозы возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения сельского поселения Унъюган предназначено для приема и передачи сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающих организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих ДДС, АДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), координации совместных действий ДДС, АДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оперативного управления силами и средствами соответствующего звена ТП РСЧС, оповещения руководящего состава поселения и населения о технологических нарушениях (авариях), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

Общее руководство оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения сельского поселения Унъюган осуществляет глава сельского поселения Унъюган, непосредственное – главный специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Администрации поселения, уполномоченный по делам ГО и ЧС.

Специалист Администрации в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами ХМАО - Югры, определяющими порядок и объем обмена информацией при взаимодействии оперативных диспетчерских служб, законодательством ХМАО - Югры, схемами тепловых сетей на территории муниципального образования, настоящим Положением, а также соответствующими муниципальными правовыми актами.

Специалист Администрации в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования осуществляет свою деятельность во взаимодействии с диспетчерскими службами субъектов теплоэнергетики,  подразделениями органов государственной власти и органами местного самоуправления Октябрьского района и ХМАО - Югры.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛИСТА АДМИНИСТРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН

Специалист Администрации в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования выполняет следующие основные задачи:

прием сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающих организаций;

оповещение и информирование руководства поселкового звена территориальной подсистемы РСЧС, органов управления, сил и средств на территории сельского поселения, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), населения и ДДС, АДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия);

организация взаимодействия в целях оперативного реагирования на технологические нарушения (аварии), ЧС (происшествия) с органами управления РСЧС, Администрацией поселения, ДДС, АДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) сельского поселения Унъюган;

регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, обобщение информации о произошедших технологических нарушения (авариях), ЧС (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившей информации;

оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными на территории сельского поселения Унъюган, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации аварий на теплосетях и других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий).

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛИСТА АДМИНИСТРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН

На специалиста Администрации в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения сельского поселения Унъюган возлагаются следующие основные функции:

осуществление сбора и обработки информации в области нарушения теплоснабжения населения и социально-значимых объектов на территории сельского поселения Унъюган;

информационное обеспечение координационных органов РСЧС сельского поселения Унъюган;

анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС, АДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение;

обработка и анализ данных о технологическом нарушении (аварии) на теплосетях, возникновении ЧС (происшествии), определение масштаба аварийной ситуации и уточнение состава ДДС, АДС оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на происшествие (ЧС);

сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

доведение информации об аварийной ситуации (ЧС) до уполномоченного по вопросам ГО и ЧС Администрации сельского поселения Унъюган;

контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации (ЧС) и организация взаимодействия;

представление докладов (донесений) о возникновении аварийной ситуации (ЧС), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, действиях по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

мониторинг состояния комплексной безопасности тепловых сетей на территории сельского поселения Унъюган.

ПОРЯДОК РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА АДМИНИСТРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН

Под оперативной ликвидацией аварии следует понимать отделение поврежденного оборудования (участка сети) от энергосистем, а также производство операций, имеющих целью:

устранение опасности для обслуживающего персонала и оборудования, не затронутого аварией;

предотвращение развития аварии;

восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и качества  тепловой энергии.

Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена информацией о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий (далее - информация), а также организации управления в системе теплоснабжения муниципального образования.

Сбор и обмен информацией осуществляется в целях принятия мер по своевременной ликвидации аварий на теплосетях, а также своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, связанных с авариями на объектах теплоснабжения.

Информация должна содержать сведения о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий в соответствии с Критериями аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения (приложение 1) и макетом оперативных донесений о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ.

Специалист Администрации осуществляет сбор и обмен информацией в области теплоснабжения, как правило, через ДДС, АДС теплосетевых организаций на территории сельского поселения Унъюган, обобщает и направляет в ЕДДС Октябрьского района.

Теплосетевые организации на территории сельского поселения Унъюган в соответствии с заключенными соглашениями представляют информацию в Администрацию поселения.

Информация представляется немедленно но факту нарушения, далее по согласованному графику и по завершении аварийно-восстановительных работ.

Ведение оперативных переговоров и записей в оперативно-технической документации должно производиться в соответствии с инструкциями, указаниями и распоряжениями с применением единой общепринятой терминологией.

Управление режимами работы объектов оперативно-диспетчерского управления должно осуществляться в соответствии с заданным диспетчерским графиком объектов теплоэнергетики. Регулирование параметров тепловых сетей должно обеспечивать поддержание заданного давления и температуры теплоносителя в контрольных пунктах.

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТА АДМИНИСТРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН С ДДС, АДС СУБЪЕКТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

Порядок взаимодействия специалиста Администрации и ДДС, АДС субъектов теплоэнергетики определяется заключенными соглашениями и межведомственными нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок взаимодействия и обмена информацией между экстренными оперативными службами при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях).

Для осуществления функций, предусмотренных настоящим Положением, и получения необходимой информации специалист Администрации в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения сельского поселения Унъюган взаимодействует с ДДС, АДС субъектов теплоэнергетики на территории поселения, с ответственными лицами за теплохозяйство других предприятий, учреждений и организаций поселения.

Обмен информацией ведется в соответствии с инструкцией о порядке ведения оперативных переговоров и записей (приложение № 2).

ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТУ АДМИНИСТРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН

Специалист Администрации должен знать:

схемы тепловых сетей на территории сельского поселения Унъюган;

особенности работы с персоналом энергетических организаций системы жилищно-коммунального хозяйства;

постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические и нормативные материалы;

должности и фамилии руководящего состава системы безопасности поселения и Октябрьского района, адреса аварийно-спасательных формирований дежурных служб, входящих в структуру указанной системы в поселении и Октябрьском районе;

административные границы поселения;

организацию системы дежурно-диспетчерских, аварийно-диспетчерских служб субъектов теплоэнергетики в поселении;

зоны территориальной ответственности  дежурно-диспетчерских, аварийно-диспетчерских служб субъектов теплоэнергетики в поселении;

порядок эксплуатации средств связи и другого оборудования, установленного на пункте управления;

риски возникновения аварийных ситуаций (ЧС), характерные для теплосетей на территории поселения;

состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, оповещения, средств автоматизации;

порядок информационного обмена.

Приложение 1

к Положению об оперативно-

диспетчерском управлении в

системе теплоснабжения

сельского поселения Унъюган

КРИТЕРИИ АВАРИЙ, НЕШТАТНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1. Объявление режима чрезвычайной ситуации (локальной, муниципальной, межмуниципальной, региональной, межрегиональной или федеральной), вызванного массовым прекращением или угрозой прекращения теплоснабжения потребителей.

2. Отключение оборудования тепловых сетей в отопительный период (в том числе ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии, а также несоблюдения требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок) в случае прекращения теплоснабжения населения, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

Приложение 2

к Положению об оперативно-

диспетчерском управлении в

системе теплоснабжения

сельского поселения Унъюган

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ И ЗАПИСЕЙ

- УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ОПЕРАТИВНЫХ  ПЕРЕГОВОРОВ

1.1. Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фамилии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии.

1.2. Оперативный дежурный, получивший сообщение должен дать подтверждение о том, что сообщение понято правильно.

1.3. Все оперативные переговоры с диспетчерами тепловых сетей, котельной должны автоматически фиксироваться на компьютере.

1.4. Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запрещается.

2. УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ОПЕРАТИВНЫХ ЗАПИСЕЙ

2.1. Оперативный журнал является основным оперативным документом оперативного дежурного, должен постоянно находиться на месте дежурства.

2.2. Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку.

2.3. Дежурному запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки.

2.4. Все записи в журнале должны производиться в хронологической последовательности с указанием времени и даты.

2.5. Оперативно-диспетчерский персонал, должен записать в оперативный журнал информацию  в следующем объеме:

о факте технологического нарушения (аварии);

о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах;

о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях: гроза, ураган, резкое понижение температуры, затопление и т.д.)

2.6. В оперативной документации рекомендуется применять следующие сокращенные письменные обозначения:

ОК     -	отопительная котельная;

ВК     -	водогрейный котел;

ЦТП  -	центральный тепловой пункт;

ТУ     -	тепловой узел;

НПТс -  насос подпиточный тепловой сети;

Т/С     -  тепловая сеть;

СН      -  сетевой насос;

ПТс     - подающий трубопровод теплосети;

ОТс     - обратный трубопровод тепловой сети;

Задв.   -  задвижка;

Вент.   - вентиль;

ТП       - тепловой пункт;

ДТС    -  диспетчер тепловой сети;

СО      -  система отопления;

НО      -  насос отопления;

Слова «включен», «отключен», «проверено», «установлено» сокращать запрещается.