Проект

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН**

**Октябрьского района**

**Ханты – Мансийского автономного округа – Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 2017 г. №

п.Унъюган

Об обеспечении первичных мер

пожарной безопасности в границах

муниципального образования сельское поселение Унъюган

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган**:**

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в

границах муниципального образования сельское поселение Унъюган, согласно приложению.

1. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения

Унъюган от 18.02.2015 № 41 «Об утверждении мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Унъюган».

            3. Постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Унъюган в информационно – телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения по строительству и ЖКХ, заведующего отделом обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Балабанову Л.В.

Глава сельского поселения Унъюган Деркач В.И.

Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Унъюган

от   №

ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

в границах муниципального образования сельское поселение Унъюган

1. Общие положения

            1.1. Настоящее Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования сельское поселение Унъюган (далее – Положение) определяет общие требования по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования сельское поселение Унъюган.

            1.2. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают первичные меры пожарной безопасности в границах муниципального образования сельское поселение Унъюган (далее - муниципальное образование) с привлечением населения к их проведению.

            1.3. Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования устанавливаются нормативными актами органа местного самоуправления и относятся к вопросам местного значения.

2. Полномочия органа местного самоуправления по обеспечению

первичных мер пожарной безопасности в границах

муниципального образования

            К полномочиям Администрации сельского поселения Унъюган по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения Унъюган (далее – Поселение) относятся:

            - создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

            - создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории поселения ;

            - оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

            - организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

            - принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

            -  включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории поселения;

            - оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

            - установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

1. Первичные меры пожарной безопасности

 Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

            - реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

            - разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

  - разработку и организацию выполнения муниципальных программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

           - обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

           - обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

           - организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

           - социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

4. Основные задачи органа местного самоуправления

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

в границах муниципального образования

4.1. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, в том числе:

        4.1.1. разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов на пожарную безопасность (закупку пожарно-технической продукции, разработку и организацию выполнения целевых программ и др.);

        4.1.2. проведение разъяснительной работы с гражданами о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе:

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с перечнями, утвержденными органом местного самоуправления (приложение 1 к Положению) ;

           - при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

          - до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

           - оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

           - выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора.

4.2. Создание, в целях пожаротушения, условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории поселения, в том числе:

           - оборудование и поддержание в постоянной готовности пожарных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборным устройствам;

           - оборудование естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т.п.) указателями местоположения и подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

       4.3. Определение территорий общего пользования и оснащение их первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

4.4. Организация и принятие мер по оповещению населения и  подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре, в том числе:

           - участие в установке на территории муниципального образования средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и определение порядка вызова пожарной охраны.

4.5. Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы, в том числе:

           - установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на соответствующих территориях;

           - организация спасения людей в случае угрозы их жизни, используя для этого имеющиеся силы и средства;

           - организация эвакуации и защиты материальных ценностей одновременно с тушением пожара;

            - организация встречи подразделений пожарной охраны.

4.6. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4.7. Оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения:

           - целенаправленное информирование населения, в том числе неработающего, о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения;

           - оказание содействия садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в обеспечении пожарной безопасности.

 4.8. Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, в том числе:

           - установление муниципальными нормативными правовыми актами по пожарной безопасности дополнительных требований пожарной безопасности ;

           - запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли поселения (увеличение противопожарных разрывов по границам населенного пункта, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

5. Заключительные положения

    5.1. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности подлежат привлечению к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1 к Положению

об обеспечении первичных мер

пожарной безопасности в границах

муниципального образования

сельское поселение Унъюган

Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  помещения,  строения | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| Квартиры (комнаты) | - огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2-х литров в количестве 1 ед. на 100 кв.м. общей площади помещений квартиры (комнаты)  - асбестовое покрывало размером 1х1 м1 ед. на квартиру (комнату)  - пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии п. 74.5 СНиП 31-01-2003 «Жилые здания»\* | - приобретает и несет ответственность за содержание собственник (наниматель) жилья      \* для квартирных зданий оборудованных хозяйственно – питьевым водоснабжением. |
| Индивидуальные жилые и дачные дома | - Для внутренних жилых помещений как для квартир.  - емкость с водой объемом не менее 200л, 2 ведра.  - Немеханизированный пожарный инструмент (ломы, багры, крюки с деревянной рукояткой, ведра, лопаты совковые и штыковые, вилы, комплекты для резки электропроводов, ножницы, диэлектрические боты и коврики, тележки для перевозки оборудования, ручные насосы, пожарные рукава, защитные экраны, ящики с песком) | Приобретение за личный счет собственника, за счет коллективных средств домовладельцев, членов дачных кооперативов. Закрепление инвентаря осуществляется на общих сходах, собраниях и контролируется председателями уличных кооперативов, председателями ТОСов, председателями кооперативов. |
| Гаражи | -Огнетушители ёмкостью не менее 5 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) 1 ед. на одно помещение.  - ящик с песком емкостью не менее 0.5 куб.м. с совковой лопатой -1ед, на 1 помещение.  -трос, буксирная тяга  1 ед. на 1 автомобиль. | Приобретается за счет владельцев. |
| Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы) | - огнетушитель емкостью не менее 2 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) – 1 ед. на 50 кв.м. занимаемой площади | Приобретается за счет владельцев. |
| Помещения общественного или иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории частных землевладений | По нормам «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ  от 25.04.2012 № 390 | Приобретается за счет владельцев. |

Примечания:

   1. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

   2. Покрывала для изоляции очага возгорания должны иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной. Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.

   3. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с [приложениями 1](file:///C:\Users\alez\Desktop\%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B\%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF\%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F\%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4\%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%E2%84%96%2014%20%D0%BE%D1%82%2028.04.2017%20''%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80.%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD.%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%9E''.docx#Par1186) и [2](file:///C:\Users\alez\Desktop\%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B\%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF\%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F\%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4\%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%E2%84%96%2014%20%D0%BE%D1%82%2028.04.2017%20''%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80.%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD.%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%9E''.docx#Par1367) в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара.

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:

- для пожаров класса A - порошок ABCE;

- для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE;

- для пожаров класса D - порошок D.

В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.

Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара.

При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать передвижные огнетушители.

Приложение 2 к Положению

об обеспечении первичных мер

пожарной безопасности в границах

муниципального образования

сельское поселение Унъюган

Нормы обеспечения объектов ручными огнетушителями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности | Предельная защищаемая площадь (кв. метров) | Класс пожара | Огнетушители (штук) <\*> | | | | | | | |
| Пенные и водные (вместимостью 10 литров) | Порошковые (вместимость огнетушащего вещества) (килограммов) | | | Хладоновые (вместимостью 2 (3) литра) | Углекислотные (вместимостью огнетушащего вещества) (литров) | | Воздушно-эмульсионные |
| 2/2 | 5/4 | 10/9 | 2/2 | 5 (8) или 3 (5) |
| А, Б, В | 200 | A | 2++ | - | 2+ | 1++ | - | - | - | 1++ |
| B | 4+ | - | 2+ | 1++ | 4+ | - | - | 1++ |
| C | - | - | 2+ | 1++ | 4+ | - | - | 1++ |
| D | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - | 1++ |
| E | - | - | 2+ | 1++ | - | - | 2++ | - |
| В | 400 | A | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | - | - | 2+ | 1++ |
| D | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - | 1++ |
| E | - | - | 2++ | 1+ | 2+ | 4+ | 2++ | - |
| Г | 800 | B | 2+ | - | 2++ | 1+ | - | - | - | 2++ |
| C | - | 4+ | 2++ | 1+ | - | - | - | 2++ |
| Г, Д | 1800 | A | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | - | - | - | 4++ |
| D | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - | 4++ |
| E | - | 2+ | 2++ | 1+ | 2+ | 4+ | 2++ | - |
| Общественные здания | 800 | A | 4++ | 8+ | 4++ | 2+ | - | - | 4+ | 2++ |
| E | - | - | 4++ | 2+ | 4+ | 4+ | 2++ | - |

СОГЛАСОВАНИЕ

проекта постановления Администрации сельского поселения Унъюган

«Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образование сельское поселение Унъюган » от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. №\_\_\_\_

Исполнитель:

Главный специалист отдела обеспечения жизнедеятельности

и управления муниципальным имуществом Никитчук., тел. 48-115

Согласовано:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | Дата передачи  на согласование | Разногласия | Подпись, дата  согласования | Дата возврата  исполнителю |
| Балабанова Л. В., заместитель главы поселения |  |  |  |  |
| Иванова Н.И. заместитель главы поселения |  |  |  |  |